## PROYECTOS PARTICULARES
SOLICITUDES DE PROYECTOS PARTICULARES JUNIO 2023
DESCRIPCION | CANTIDAD
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS | 174
SOLICITUDES DE DESPEJES | 8
SOLICITUDES ATENDIDAS APROBACION DISEÑO | 47
SOLICITUDES ATENDIDAS RECEPCION | 25
SOLITUDES ATENDIDAS FACTIBILIDADES | 11
SOLIICTUDES DE INAFECTABILIDAD | 0
SOLICITUDES ATENDIDAS DEVOLUCIONES DE GARANTIA | 5
TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS | 96
APROBACION DE DISEÑO DE PROYECTOS PARTICULARES
DESCRIPCION | CANTIDAD
DISEÑOS APROBADOS | 21
DISEÑOS NO APROBADOS | 22
SOLICITUDES DE APROBACION DE DISEÑO EN PROCESO | 42
SOLITUDES DE DISEÑO EN PROCESO | 0
SOLITUDES DE DISEÑO ATENDIDAS | 4
TOTAL | 89 | 3
CONSTRUCCIONES PARTICULARES
DESCRIPCION | CANTIDAD
PROYECTOS RECIBIDOS | 18
PROYECTOS NO RECIBIDOS | 7
SOLICITUDES PARA RECEPCION EN PROCESO | 23
TOTAL | 48
FACTIBILIDADES
DESCRIPCION | CANTIDAD
FACTIBILIDADES APROBADAS | 8
FACTIBILIDADES NO APROBADAS | 3
FACTIBILIDADES EN PROCESO | 5
TOTAL | 16
DEVOLUCION DE GARANTIAS
DESCRIPCION | CANTIDAD
DEVOLUCIONES APROBADAS | 5
DEVOLUCIONES NO APROBADAS | 0
DEVOLUCIONES EN PROCESO | 6
TOTAL | 11
DESCRIPCION | CANTIDAD
DESPEJES APROBADOS | 8
DESPEJES NO APROBADOS | 0
DESPEJES EN PROCESO | 2
TOTAL | 10
DESCRIPCION | CANTIDAD
INAFECTABILIDADES APROBADAS | 0 |  | L
INAFECTABILIDADES NO APROBADAS | 0
INAFECTABILIDADES EN PROCESO | 0
TOTAL | 0

## CRECIMIENTO DE LA RED
|  | Primario KM | Secundario KM
|  | 3 | 2
|  | Luminarias Instaladas Sodio | Luminarias Instaladas LED
|  | 0 | 59
CRECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE JUNIO 2023 | [8 empty] | CRECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION JUNIO 2023
| VOLTAJE 13.8 KV | [8 empty] | VOLTAJE 34.5 KV
| SUBESTACION | DEMANDA PROYECTADA POR FACTIBILIDAD (KVA) |  | TOTAL | DEMANDA PROYECTADA POR DISEÑO APROBADO (KVA) |  | TOTAL | CAPACIDAD INSTALADA (KVA) |  | SUBESTACION | DEMANDA PROYECTADA POR FACTIBILIDAD (KVA) |  | TOTAL | DEMANDA PROYECTADA POR DISEÑO APROBADO |  | TOTAL | CAPACIDAD INSTALADA (KVA)
|  | < 300 | ≥ 300 |  | < 300 | ≥ 300 |  |  |  |  | < 300 | ≥ 300 |  | < 300 | ≥ 300
| Santa Fe |  |  | 0 | 177.5 |  | 177.5 | 312.5 |  | Santa Fe | 37.5 |  | 37.5 | 312.5 |  | 312.5
| La Leona |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Zamorano |  |  | 0 |  |  | 0 | 130
| Miraflores | 50 |  | 50 | 150 |  | 150 |  |  | Amarateca | 112.5 |  | 112.5 | 350 |  | 350
| Suyapa | 200 | 800 | 1000 | 712.5 |  | 712.5 | 565 |  | Cerro de Hula |  |  | 0 |  | 540 | 540
| Pueblo Nuevo |  |  | 0 | 37.5 |  | 37.5 |  |  | EL PORVENIR |  |  | 0 |  |  | 0
| Lainez |  |  | 0 | 25 |  | 25 | 112.5 |  | Total | 150 | 0 | 150 | 662.5 | 540 | 1202.5 | 130
| La Cañada |  |  | 0 | 215 | 500 | 715 | 262.5
| Toncontin | 87.5 |  | 87.5 |  | 600 | 600 | 40
| Total | 337.5 | 800 | 1137.5 | 1317.5 | 1100 | 2417.5 | 1292.5
| Total Demanda por Fact |  | 1287.5
| Total Demanda por diseños |  | 3620
| Total Capacidad Instalada |  | 1422.5